## Sheet1
105x105 flat, AL | [6 empty] | dark | 4.9 |  |  | dark |  |  |  | dark | 4.25 | mv |  | dark | 4.41 | mv |  | dark |  | mv |  | dark | 3.65 | mv |  | dark | 3.7 | mv |  | dark | mv
[7 empty] | ref start | 3.418 |  | port | ref start | 3.44 |  |  | ref start | 3.44 |  |  | ref start | 3.449 | v | port | ref start |  | v |  | ref start | 3.467 | v |  | ref start | 3.421 | v | port | ref start | v
Reference sensitivity | 500 | mv |  |  |  | D | ref end | 3.444 |  | D | ref end |  |  | D | ref end | 3.449 |  | D | ref end | 3.467 |  | D | ref end |  | v | D | ref end | 3.421 | v | D | ref end | 3.421 | v | D | ref end | v
Measurement sensitivity | 20 | mv |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.75 |  |  |  | 1.75
| nr | Reference | dark |  | nr | V |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  |  | nr | V
| 1 | 5.411 |  |  | 1 | 4.18 |  |  | 1 | 2.5071 |  |  | 1 | 4.375 |  |  | 1 | 2.58 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2.818 |  |  | 1 | 1.7023 |  |  | 1
| 2 | 5.413 |  |  | 2 | 4.42 |  |  | 2 | 3.842 |  |  | 2 | 3.29 |  |  | 2 | 2.7984 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2.9888 |  |  | 2 | 2.025 |  |  | 2
| 3 | 5.413 |  |  | 3 | 4.444 |  |  | 3 | 3.498 |  |  | 3 | 2.92 |  |  | 3 | 2.36 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 3.4 |  |  | 3 | 2 |  |  | 3
| 4 | 5.414 |  |  | 4 | 4.08 |  |  | 4 | 3.591 |  |  | 4 | 3.05 |  |  | 4 | 2.89 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 2.82 |  |  | 4 | 2.05 |  |  | 4 |  |  |  | 0.00477
| 5 | 5.415 |  |  | 5 | 5.077 |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 4.69 |  |  | 5 | 3.291 |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 2.005 |  |  | 5 | 2.38 |  |  | 5 |  |  |  | 1.908e-05
| 6 |  |  |  | 6 | 4.397 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 4.85 |  |  | 6 | 2.283 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 3.778 |  |  | 6 | 2.2222 |  |  | 6
| 7 |  |  |  | 7 | 3.95 |  |  | 7 |  |  |  | 7 | 5.03 |  |  | 7 | 3.065 |  |  | 7 |  |  |  | 7 | 2.53 |  |  | 7 | 2.23 |  |  | 7
| 8 |  |  |  | 8 | 3.912 |  |  | 8 |  |  |  | 8 | 5.141 |  |  | 8 | 3.0066 |  |  | 8 |  |  |  | 8 | 2.95 |  |  | 8 | 2.3491 |  |  | 8
| 9 |  |  |  | 9 | 3.864 |  |  | 9 |  |  |  | 9 | 5.287 |  |  | 9 | 2.655 |  |  | 9 |  |  |  | 9 | 3.234 |  |  | 9 | 2.492 |  |  | 9
| 10 |  |  |  | 10 | 3.74 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 4.675 |  |  | 10 | 3.159 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 3.237 |  |  | 10 | 2.52 |  |  | 10
[5 empty] | eps | 2.4493 | [6 empty] | eps | 5.0245 |  |  | eps | 3.2441 | [6 empty] | eps | 3.4524 |  |  | eps | 2.5647
[5 empty] | eps_max | 2.968 | [6 empty] | eps_max | 6.143 |  |  | eps_max | 3.8118 | [6 empty] | eps_max | 4.4133 |  |  | eps_max | 2.9423
[5 empty] | eps_min | 2.1692 | [6 empty] | eps_min | 3.3817 |  |  | eps_min | 2.629 | [6 empty] | eps_min | 2.3091 |  |  | eps_min | 1.9862
dark is at meas sens. |  |  |  |  | delta_max | 0.51877 | [6 empty] | delta_max | 1.1185 |  |  | delta_max | 0.56773 | [6 empty] | delta_max | 0.9609 |  |  | delta_max | 0.37761
ref is at ref sens. |  |  |  |  | delta_min | 0.28011 | [6 empty] | delta_min | 1.6428 |  |  | delta_min | 0.61509 | [6 empty] | delta_min | 1.1433 |  |  | delta_min | 0.57852
[13 empty] | s | 20 | mv
only this
[5 empty] | at | s | 10
[7 empty] | mv | [6 empty] | 5.0245 |  |  |  | 3.2441 | [7 empty] | 3.4524 |  |  |  | 2.5647
[5 empty] | rest | s 20 mv | [7 empty] | 6.143 |  |  |  | 3.8118 | [7 empty] | 4.4133 |  |  |  | 2.9423
[14 empty] | 3.3817 |  |  |  | 2.629 | [7 empty] | 2.3091 |  |  |  | 1.9862
[14 empty] | 1.1185 |  |  |  | 0.56773 | [7 empty] | 0.9609 |  |  |  | 0.37761
[14 empty] | 1.6428 |  |  |  | 0.61509 | [7 empty] | 1.1433 |  |  |  | 0.57852
[21 empty] | ref | 3.412
[21 empty] | Rot | V
[21 empty] | 0 | 4.59 | 0.05381 | 5.381
[21 empty] | 45 | 5.275 | 0.061841 | 6.1841
[21 empty] | 90 | 3.955 | 0.046366 | 4.6366
|  |  | D | eps | eps_max | eps_min | delta_max | delta_min | [12 empty] | 135 | 1.28 | 0.015006 | 1.5006
|  |  | 0.75 | 2.4493 | 2.968 | 2.1692 | 0.51877 | 0.28011 | [12 empty] | 180 | 0.69 | 0.0080891 | 0.80891
|  |  | 1 | 5.0245 | 6.143 | 3.3817 | 1.1185 | 1.6428 | [12 empty] | 225 | 0.465 | 0.0054513 | 0.54513
|  |  | 1.25 | 3.2441 | 3.8118 | 2.629 | 0.56773 | 0.61509 | [12 empty] | 270 | 0.625 | 0.0073271 | 0.73271
|  |  | 1.5 | 3.4524 | 4.4133 | 2.3091 | 0.9609 | 1.1433 | [12 empty] | 315 | 1.376 | 0.016131 | 1.6131
|  |  | 1.75 | 2.5647 | 2.9423 | 1.9862 | 0.37761 | 0.57852

## Sheet2
105x200, NA=0.22, flat | [5 empty] | dark | 6.8 |  |  | dark | 6.82 |  |  | dark | 6.9 |  |  | dark | 6.7 |  |  | dark | 6.85 |  |  | dark | 6.88 |  |  | dark | 6.63 | mv |  | dark | 7.05 | mv
[6 empty] | ref start | 5.119 |  | port | ref start | 5.12 |  |  | ref start | 5.149 |  |  | ref start | 5.16 |  | port | ref start | 5.133 |  |  | ref start | 5.122 |  |  | ref start | 5.136 | v | port | ref start | 5.062 | v
Reference sensitivity | 500 | mv |  |  | D | ref end | 5.115 |  | D | ref end | 5.119 |  | D | ref end | 5.12 |  | D | ref end | 5.149 |  | D | ref end | 5.16 |  | D | ref end | 5.133 |  | D | ref end | 5.122 | v | D | ref end | 5.136 | v
Measurement sensitivity | 5 | mv |  |  | 0.75 |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.75 |  |  |  | 1.75
| nr | Reference | dark | nr | V |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  |  | nr | V
| 1 | 5.411 |  | 1 | 2.3782 |  |  | 1 | 2.1502 |  |  | 1 | 1.8457 |  |  | 1 | 1.6587 |  |  | 1 | 1.56 |  |  | 1 | 1.4099 |  |  | 1 | 1.2547 |  |  | 1 | 1.2388
| 2 | 5.413 |  | 2 | 2.3017 |  |  | 2 | 2.137 |  |  | 2 | 1.876 |  |  | 2 | 1.6473 |  |  | 2 | 1.5636 |  |  | 2 | 1.3801 |  |  | 2 | 1.2497 |  |  | 2 | 1.1892
| 3 | 5.413 |  | 3 | 2.345 |  |  | 3 | 2.1747 |  |  | 3 | 1.8125 |  |  | 3 | 1.6458 |  |  | 3 | 1.5872 |  |  | 3 | 1.3968 |  |  | 3 | 1.2311 |  |  | 3 | 1.2168
| 4 | 5.414 |  | 4 | 2.3711 |  |  | 4 | 2.137 |  |  | 4 | 1.8767 |  |  | 4 | 1.6747 |  |  | 4 | 1.4815 |  |  | 4 | 1.377 |  |  | 4 | 1.2608 |  |  | 4 | 1.2015
| 5 | 5.415 |  | 5 | 2.2872 |  |  | 5 | 2.1095 |  |  | 5 | 1.8988 |  |  | 5 | 1.655 |  |  | 5 | 1.5872 |  |  | 5 | 1.369 |  |  | 5 | 1.2458 |  |  | 5 | 1.216
| 6 |  |  | 6 | 2.2864 |  |  | 6 | 2.138 |  |  | 6 | 1.9046 |  |  | 6 | 1.6602 |  |  | 6 | 1.576 |  |  | 6 | 1.3729 |  |  | 6 | 1.2685 |  |  | 6 | 1.21
| 7 |  |  | 7 | 2.307 |  |  | 7 | 2.1247 |  |  | 7 | 1.881 |  |  | 7 | 1.6595 |  |  | 7 | 1.5698 |  |  | 7 | 1.3642 |  |  | 7 | 1.263 |  |  | 7 | 1.2164
| 8 |  |  | 8 | 2.2952 |  |  | 8 | 2.1424 |  |  | 8 | 1.8953 |  |  | 8 | 1.6737 |  |  | 8 | 1.5997 |  |  | 8 | 1.3675 |  |  | 8 | 1.2463 |  |  | 8 | 1.215
| 9 |  |  | 9 | 2.3404 |  |  | 9 | 2.1559 |  |  | 9 | 1.8827 |  |  | 9 | 1.6718 |  |  | 9 | 1.5792 |  |  | 9 | 1.3775 |  |  | 9 | 1.2468 |  |  | 9 | 1.1946
| 10 |  |  | 10 | 2.3025 |  |  | 10 | 2.1645 |  |  | 10 | 1.8972 |  |  | 10 | 1.6798 |  |  | 10 | 1.5806 |  |  | 10 | 1.3665 |  |  | 10 | 1.2507 |  |  | 10 | 1.1874
|  |  |  | eps | 0.45236 |  |  | eps | 0.41735 |  |  | eps | 0.36424 |  |  | eps | 0.32127 |  |  | eps | 0.30344 |  |  | eps | 0.26744 |  |  | eps | 0.24276 |  |  | eps | 0.23564
|  |  |  | eps_max | 0.46395 |  |  | eps_max | 0.42383 |  |  | eps_max | 0.37099 |  |  | eps_max | 0.32524 |  |  | eps_max | 0.31065 |  |  | eps_max | 0.27427 |  |  | eps_max | 0.24666 |  |  | eps_max | 0.24373
|  |  |  | eps_min | 0.446 |  |  | eps_min | 0.4111 |  |  | eps_min | 0.35301 |  |  | eps_min | 0.31864 |  |  | eps_min | 0.28612 |  |  | eps_min | 0.26477 |  |  | eps_min | 0.23936 |  |  | eps_min | 0.23019
dark is at meas sens.
ref is at ref sens. |  |  |  | delta_max | 0.011595 |  |  | delta_max | 0.006488 |  |  | delta_max | 0.0067532 |  |  | delta_max | 0.0039721 |  |  | delta_max | 0.0072138 |  |  | delta_max | 0.0068303 |  |  | delta_max | 0.0038949 |  |  | delta_max | 0.0080862
|  |  |  | delta_min | 0.0063516 |  |  | delta_min | 0.0062488 |  |  | delta_min | 0.01123 |  |  | delta_min | 0.0026291 |  |  | delta_min | 0.017324 |  |  | delta_min | 0.0026629 |  |  | delta_min | 0.0034042 |  |  | delta_min | 0.0054477

## Sheet3
105x200, NA=0.22, Hemi | [5 empty] | dark | 3.85 |  |  | dark | 3.87 |  |  | dark | 4.01 |  |  | dark | 3.8 |  |  | dark | 3.67 |  |  | dark | 3.81 |  |  | dark | 4.3 | mv |  | dark | 5.88 | mv
[6 empty] | ref start | 4.452 |  | port | ref start | 4.339 |  |  | ref start | 4.201 |  |  | ref start | 4.221 |  | port | ref start | 4.186 |  |  | ref start | 4.127 |  |  | ref start | 4.126 | v | port | ref start | 3.855 | v
Reference sensitivity | 500 | mv |  |  | D | ref end | 4.544 |  | D | ref end | 4.452 |  | D | ref end | 4.339 |  | D | ref end | 4.201 |  | D | ref end | 4.221 |  | D | ref end | 4.186 |  | D | ref end | 4.127 | v | D | ref end | 4.126 | v
Measurement sensitivity | 2 | mv |  |  | 0.75 |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.75 |  |  |  | 1.75
| nr | Reference | dark | nr | V |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  |  | nr | V
| 1 | 5.411 |  | 1 | 2.2025 |  |  | 1 | 1.8349 |  |  | 1 | 1.887 |  |  | 1 | 1.234 |  |  | 1 | 1.2121 |  |  | 1 | 1.124 |  |  | 1 | 1.012 |  |  | 1 | 1.0639
| 2 | 5.413 |  | 2 | 2.1616 |  |  | 2 | 1.8457 |  |  | 2 | 1.896 |  |  | 2 | 1.276 |  |  | 2 | 1.1911 |  |  | 2 | 1.0827 |  |  | 2 | 1.0344 |  |  | 2 | 1.0665
| 3 | 5.413 |  | 3 | 2.09 |  |  | 3 | 1.8014 |  |  | 3 | 1.854 |  |  | 3 | 1.2551 |  |  | 3 | 1.2308 |  |  | 3 | 1.108 |  |  | 3 | 1.023 |  |  | 3 | 1.0602
| 4 | 5.414 |  | 4 | 2.1765 |  |  | 4 | 1.7312 |  |  | 4 | 1.8537 |  |  | 4 | 1.2556 |  |  | 4 | 1.2253 |  |  | 4 | 1.0995 |  |  | 4 | 1.0156 |  |  | 4 | 1.0435
| 5 | 5.415 |  | 5 | 2.1402 |  |  | 5 | 1.7404 |  |  | 5 | 1.8674 |  |  | 5 | 1.2607 |  |  | 5 | 1.2018 |  |  | 5 | 1.1047 |  |  | 5 | 1.0134 |  |  | 5 | 1.0555
| 6 |  |  | 6 | 2.2518 |  |  | 6 | 1.8416 |  |  | 6 | 1.8507 |  |  | 6 | 1.2583 |  |  | 6 | 1.2208 |  |  | 6 | 1.1303 |  |  | 6 | 1.004 |  |  | 6 | 1.0377
| 7 |  |  | 7 | 1.9395 |  |  | 7 | 1.7306 |  |  | 7 | 1.8842 |  |  | 7 | 1.2744 |  |  | 7 | 1.2144 |  |  | 7 | 1.106 |  |  | 7 | 1.008 |  |  | 7 | 1.0514
| 8 |  |  | 8 | 2.0604 |  |  | 8 | 1.7508 |  |  | 8 | 1.8892 |  |  | 8 | 1.304 |  |  | 8 | 1.2019 |  |  | 8 | 1.11 |  |  | 8 | 1.0044 |  |  | 8 | 1.0422
| 9 |  |  | 9 | 1.9021 |  |  | 9 | 1.865 |  |  | 9 | 1.6211 |  |  | 9 | 1.3111 |  |  | 9 | 1.2139 |  |  | 9 | 1.1053 |  |  | 9 | 0.9935 |  |  | 9 | 1.0302
| 10 |  |  | 10 | 1.9376 |  |  | 10 | 2.128 |  |  | 10 | 1.644 |  |  | 10 | 1.277 |  |  | 10 | 1.2087 |  |  | 10 | 1.115 |  |  | 10 | 0.9923 |  |  | 10 | 1.0272
dark is at meas sens.
ref is at ref sens.

## Sheet4
105x105, NA=0.22, Hemi | [5 empty] | dark | 3.82 |  |  | dark |  |  | dark | 3.6 |  |  | dark | 3.35 |  |  | dark |  |  | dark | 3.5 |  |  | dark | 3.28 | mv |  | dark | mv
[6 empty] | ref start | 3.469 |  | port | ref start |  |  | ref start | 3.569 |  |  | ref start | 3.707 |  | port | ref start |  |  | ref start | 3.906 |  |  | ref start | 4.097 | v | port | ref start | v
Reference sensitivity | 500 | mv |  |  | D | ref end | 3.408 |  | D | ref end |  | D | ref end | 3.469 |  | D | ref end | 3.569 |  | D | ref end |  | D | ref end | 3.707 |  | D | ref end | 3.906 | v | D | ref end | v
Measurement sensitivity | 1 | mv |  |  | 0.75 |  |  |  | 0.75 |  |  | 1 |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 1.25 |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.75 |  |  |  | 1.75
| nr | Reference | dark | nr |  |  |  | nr |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  |  | nr | V
| 1 | 5.411 |  | 1 | 1.075 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.7688 |  |  | 1 | 0.6445 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.584 |  |  | 1 | 0.4948 |  |  | 1
| 2 | 5.413 |  | 2 | 1.07 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.768 |  |  | 2 | 0.658 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.5676 |  |  | 2 | 0.5036 |  |  | 2
| 3 | 5.413 |  | 3 | 1.0263 |  |  | 3 |  |  | 3 | 0.7911 |  |  | 3 | 0.6818 |  |  | 3 |  |  | 3 | 0.544 |  |  | 3 | 0.5062 |  |  | 3
| 4 | 5.414 |  | 4 | 1.0222 |  |  | 4 |  |  | 4 | 0.7857 |  |  | 4 | 0.6617 |  |  | 4 |  |  | 4 | 0.5533 |  |  | 4 | 0.501 |  |  | 4
| 5 | 5.415 |  | 5 | 1.0325 |  |  | 5 |  |  | 5 | 0.7874 |  |  | 5 | 0.69 |  |  | 5 |  |  | 5 | 0.5462 |  |  | 5 | 0.4962 |  |  | 5
| 6 |  |  | 6 | 0.9977 |  |  | 6 |  |  | 6 | 0.774 |  |  | 6 | 0.6141 |  |  | 6 |  |  | 6 | 0.5678 |  |  | 6 | 0.5027 |  |  | 6 |  |  |  | 5
| 7 |  |  | 7 | 1.03 |  |  | 7 |  |  | 7 | 0.7588 |  |  | 7 | 0.6528 |  |  | 7 |  |  | 7 | 0.5695 |  |  | 7 | 0.485 |  |  | 7
| 8 |  |  | 8 | 1.009 |  |  | 8 |  |  | 8 | 0.7635 |  |  | 8 | 0.604 |  |  | 8 |  |  | 8 | 0.5493 |  |  | 8 | 0.4999 |  |  | 8
| 9 |  |  | 9 | 0.982 |  |  | 9 |  |  | 9 | 0.77 |  |  | 9 | 0.6105 |  |  | 9 |  |  | 9 | 0.5427 |  |  | 9 | 0.4958 |  |  | 9
| 10 |  |  | 10 | 0.903 |  |  | 10 |  |  | 10 | 0.774 |  |  | 10 | 0.6111 |  |  | 10 |  |  | 10 | 0.5314 |  |  | 10 | 0.4864 |  |  | 10
|  |  |  | eps |  |  |  | eps |  |  | eps |  |  |  | eps |  |  |  | eps |  |  | eps |  |  |  | eps |  |  |  | eps
|  |  |  | eps_max |  |  |  | eps_max |  |  | eps_max |  |  |  | eps_max |  |  |  | eps_max |  |  | eps_max |  |  |  | eps_max |  |  |  | eps_max
|  |  |  | eps_min |  |  |  | eps_min |  |  | eps_min |  |  |  | eps_min |  |  |  | eps_min |  |  | eps_min |  |  |  | eps_min |  |  |  | eps_min
dark is at meas sens.
ref is at ref sens. |  |  |  | delta_max |  |  |  | delta_max |  |  | delta_max |  |  |  | delta_max |  |  |  | delta_max |  |  | delta_max |  |  |  | delta_max |  |  |  | delta_max
|  |  |  | delta_min |  |  |  | delta_min |  |  | delta_min |  |  |  | delta_min |  |  |  | delta_min |  |  | delta_min |  |  |  | delta_min |  |  |  | delta_min

## Sheet5
105x200, NA=0.22, hemi
Reference sensitivity
Measurement sensitivity | [5 empty] | port | [5 empty] | port | [5 empty] | port
|  |  |  | D |  | D |  | D |  | D |  | D |  | D |  | D |  | D
| nr | Reference | nr | 0.75 | nr | 0.75 | nr | 1 | nr | 1.25 | nr | 1.25 | nr | 1.5 | nr | 1.75 | nr | 1.75
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Sheet6
105x200 NA=0.5, hemi
Reference sensitivity
Measurement sensitivity | [5 empty] | port | [5 empty] | port | [5 empty] | port
|  |  |  | D |  | D |  | D |  | D |  | D |  | D |  | D |  | D
| nr | Reference | nr | 0.75 | nr | 0.75 | nr | 1 | nr | 1.25 | nr | 1.25 | nr | 1.5 | nr | 1.75 | nr | 1.75
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10