## Sheet1
105x105 flat | [5 empty] | dark | 4.08 |  |  | dark | 4.12 |  |  | dark | 4.06 | mv |  | dark | 4.11 | mv |  | dark | 4.57 | mv |  | dark | 4.24 | mv |  | dark | 4.45 | mv |  | dark | 4.77 | mv
[6 empty] | ref start | 5.04 |  | port | ref start | 5.123 |  |  | ref start | 5.231 |  |  | ref start | 5.311 | v | port | ref start | 5.41 | v |  | ref start | 5.463 | v |  | ref start | 5.467 | v | port | ref start | 5.413 | v
Reference sensitivity | 500 | mv |  |  | D | ref end | 4.985 |  | D | ref end | 5.04 |  | D | ref end | 5.123 |  | D | ref end | 5.231 |  | D | ref end | 5.311 | v | D | ref end | 5.41 | v | D | ref end | 5.463 | v | D | ref end | 5.467 | v
Measurement sensitivity | 2 | mv |  |  | 0.75 |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.75 |  |  |  | 1.75
| nr | Reference | dark | nr | V |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  |  | nr | V
| 1 | 5.411 |  | 1 | 1.5402 |  |  | 1 | 1.2941 |  |  | 1 | 1.2208 |  |  | 1 | 1.056 |  |  | 1 | 1.0887 |  |  | 1 | 0.9371 |  |  | 1 | 0.8457 |  |  | 1 | 0.8301
| 2 | 5.413 |  | 2 | 1.5007 |  |  | 2 | 1.2927 |  |  | 2 | 1.216 |  |  | 2 | 1.0735 |  |  | 2 | 1.054 |  |  | 2 | 0.9175 |  |  | 2 | 0.835 |  |  | 2 | 0.818
| 3 | 5.413 |  | 3 | 1.479 |  |  | 3 | 1.256 |  |  | 3 | 1.23 |  |  | 3 | 1.0829 |  |  | 3 | 1.0501 |  |  | 3 | 0.9088 |  |  | 3 | 0.8345 |  |  | 3 | 0.82
| 4 | 5.414 |  | 4 | 1.4855 |  |  | 4 | 1.2376 |  |  | 4 | 1.2303 |  |  | 4 | 1.0844 |  |  | 4 | 1.065 |  |  | 4 | 0.918 |  |  | 4 | 0.8862 |  |  | 4 | 0.8305 |  |  |  | 0.00477
| 5 | 5.415 |  | 5 | 1.5115 |  |  | 5 | 1.2304 |  |  | 5 | 1.2057 |  |  | 5 | 1.1087 |  |  | 5 | 1.0793 |  |  | 5 | 0.922 |  |  | 5 | 0.8785 |  |  | 5 | 0.821 |  |  |  | 1.908e-05
| 6 |  |  | 6 | 1.548 |  |  | 6 | 1.2781 |  |  | 6 | 1.2221 |  |  | 6 | 1.0763 |  |  | 6 | 1.0838 |  |  | 6 | 0.9137 |  |  | 6 | 0.8491 |  |  | 6 | 0.8018
| 7 |  |  | 7 | 1.4944 |  |  | 7 | 1.2702 |  |  | 7 | 1.2109 |  |  | 7 | 1.1001 |  |  | 7 | 1.0692 |  |  | 7 | 0.9152 |  |  | 7 | 0.8453 |  |  | 7 | 0.8337
| 8 |  |  | 8 | 1.4804 |  |  | 8 | 1.2555 |  |  | 8 | 1.1997 |  |  | 8 | 1.1104 |  |  | 8 | 1.0538 |  |  | 8 | 0.9408 |  |  | 8 | 0.8537 |  |  | 8 | 0.8195
| 9 |  |  | 9 | 1.484 |  |  | 9 | 1.2427 |  |  | 9 | 1.2013 |  |  | 9 | 1.0875 |  |  | 9 | 1.0999 |  |  | 9 | 0.9388 |  |  | 9 | 0.8538 |  |  | 9 | 0.8203
| 10 |  |  | 10 | 1.4285 |  |  | 10 | 1.2587 |  |  | 10 | 1.201 |  |  | 10 | 1.0807 |  |  | 10 | 1.045 |  |  | 10 | 0.9459 |  |  | 10 | 0.8767 |  |  | 10 | 0.8268
|  |  |  | eps | 0.11899 |  |  | eps | 0.098985 |  |  | eps | 0.093469 |  |  | eps | 0.082105 |  |  | eps | 0.079419 |  |  | eps | 0.067804 |  |  | eps | 0.062317 |  |  | eps | 0.060103
|  |  |  | eps_max | 0.12389 |  |  | eps_max | 0.10238 |  |  | eps_max | 0.095744 |  |  | eps_max | 0.084595 |  |  | eps_max | 0.082495 |  |  | eps_max | 0.069624 |  |  | eps_max | 0.064562 |  |  | eps_max | 0.061255
|  |  |  | eps_min | 0.11305 |  |  | eps_min | 0.095747 |  |  | eps_min | 0.091428 |  |  | eps_min | 0.079224 |  |  | eps_min | 0.076927 |  |  | eps_min | 0.066232 |  |  | eps_min | 0.060732 |  |  | eps_min | 0.058316
dark is at meas sens.
ref is at ref sens. |  |  |  | delta_max | 0.0048916 |  |  | delta_max | 0.0033944 |  |  | delta_max | 0.0022751 |  |  | delta_max | 0.0024898 |  |  | delta_max | 0.0030765 |  |  | delta_max | 0.0018197 |  |  | delta_max | 0.002245 |  |  | delta_max | 0.0011518
|  |  |  | delta_min | 0.0059445 |  |  | delta_min | 0.0032379 |  |  | delta_min | 0.0020416 |  |  | delta_min | 0.0028816 |  |  | delta_min | 0.0024923 |  |  | delta_min | 0.0015722 |  |  | delta_min | 0.0015849 |  |  | delta_min | 0.0017872
|  |  |  | Conf. A | [7 empty] | Conf.A
|  |  |  | D | eps | eps_max | eps_min | eps_plus | eps_minus |  |  | D_port | eps | eps_max | eps_min | eps_plus | eps_minus
|  |  |  | 0.75 | 0.11899 | 0.12389 | 0.11305 | 0.0048916 | 0.0059445 |  |  | 0.75 | 0.098985 | 0.10238 | 0.095747 | 0.0033944 | 0.0032379
|  |  |  | 1 | 0.093469 | 0.095744 | 0.091428 | 0.0022751 | 0.0020416 |  |  | 1.25 | 0.079419 | 0.082495 | 0.076927 | 0.0030765 | 0.0024923
|  |  |  | 1.25 | 0.082105 | 0.084595 | 0.079224 | 0.0024898 | 0.0028816 |  |  | 1.75 | 0.060103 | 0.061255 | 0.058316 | 0.0011518 | 0.0017872
|  |  |  | 1.5 | 0.067804 | 0.069624 | 0.066232 | 0.0018197 | 0.0015722
|  |  |  | 1.75 | 0.062317 | 0.064562 | 0.060732 | 0.002245 | 0.0015849

## Sheet2
105x200, NA=0.22, flat | [5 empty] | dark | 6.8 |  |  | dark | 6.82 |  |  | dark | 6.9 |  |  | dark | 6.7 |  |  | dark | 6.85 |  |  | dark | 6.88 |  |  | dark | 6.63 | mv |  | dark | 7.05 | mv
[6 empty] | ref start | 5.119 |  | port | ref start | 5.12 |  |  | ref start | 5.149 |  |  | ref start | 5.16 |  | port | ref start | 5.133 |  |  | ref start | 5.122 |  |  | ref start | 5.136 | v | port | ref start | 5.062 | v
Reference sensitivity | 500 | mv |  |  | D | ref end | 5.115 |  | D | ref end | 5.119 |  | D | ref end | 5.12 |  | D | ref end | 5.149 |  | D | ref end | 5.16 |  | D | ref end | 5.133 |  | D | ref end | 5.122 | v | D | ref end | 5.136 | v
Measurement sensitivity | 5 | mv |  |  | 0.75 |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.75 |  |  |  | 1.75
| nr | Reference | dark | nr | V |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  |  | nr | V
| 1 | 5.411 |  | 1 | 2.3782 |  |  | 1 | 2.1502 |  |  | 1 | 1.8457 |  |  | 1 | 1.6587 |  |  | 1 | 1.56 |  |  | 1 | 1.4099 |  |  | 1 | 1.2547 |  |  | 1 | 1.2388
| 2 | 5.413 |  | 2 | 2.3017 |  |  | 2 | 2.137 |  |  | 2 | 1.876 |  |  | 2 | 1.6473 |  |  | 2 | 1.5636 |  |  | 2 | 1.3801 |  |  | 2 | 1.2497 |  |  | 2 | 1.1892
| 3 | 5.413 |  | 3 | 2.345 |  |  | 3 | 2.1747 |  |  | 3 | 1.8125 |  |  | 3 | 1.6458 |  |  | 3 | 1.5872 |  |  | 3 | 1.3968 |  |  | 3 | 1.2311 |  |  | 3 | 1.2168
| 4 | 5.414 |  | 4 | 2.3711 |  |  | 4 | 2.137 |  |  | 4 | 1.8767 |  |  | 4 | 1.6747 |  |  | 4 | 1.4815 |  |  | 4 | 1.377 |  |  | 4 | 1.2608 |  |  | 4 | 1.2015
| 5 | 5.415 |  | 5 | 2.2872 |  |  | 5 | 2.1095 |  |  | 5 | 1.8988 |  |  | 5 | 1.655 |  |  | 5 | 1.5872 |  |  | 5 | 1.369 |  |  | 5 | 1.2458 |  |  | 5 | 1.216
| 6 |  |  | 6 | 2.2864 |  |  | 6 | 2.138 |  |  | 6 | 1.9046 |  |  | 6 | 1.6602 |  |  | 6 | 1.576 |  |  | 6 | 1.3729 |  |  | 6 | 1.2685 |  |  | 6 | 1.21
| 7 |  |  | 7 | 2.307 |  |  | 7 | 2.1247 |  |  | 7 | 1.881 |  |  | 7 | 1.6595 |  |  | 7 | 1.5698 |  |  | 7 | 1.3642 |  |  | 7 | 1.263 |  |  | 7 | 1.2164
| 8 |  |  | 8 | 2.2952 |  |  | 8 | 2.1424 |  |  | 8 | 1.8953 |  |  | 8 | 1.6737 |  |  | 8 | 1.5997 |  |  | 8 | 1.3675 |  |  | 8 | 1.2463 |  |  | 8 | 1.215
| 9 |  |  | 9 | 2.3404 |  |  | 9 | 2.1559 |  |  | 9 | 1.8827 |  |  | 9 | 1.6718 |  |  | 9 | 1.5792 |  |  | 9 | 1.3775 |  |  | 9 | 1.2468 |  |  | 9 | 1.1946
| 10 |  |  | 10 | 2.3025 |  |  | 10 | 2.1645 |  |  | 10 | 1.8972 |  |  | 10 | 1.6798 |  |  | 10 | 1.5806 |  |  | 10 | 1.3665 |  |  | 10 | 1.2507 |  |  | 10 | 1.1874
|  |  |  | eps | 0.45236 |  |  | eps | 0.41735 |  |  | eps | 0.36424 |  |  | eps | 0.32127 |  |  | eps | 0.30344 |  |  | eps | 0.26744 |  |  | eps | 0.24276 |  |  | eps | 0.23564
|  |  |  | eps_max | 0.46362 |  |  | eps_max | 0.4235 |  |  | eps_max | 0.37065 |  |  | eps_max | 0.32494 |  |  | eps_max | 0.31032 |  |  | eps_max | 0.27392 |  |  | eps_max | 0.24637 |  |  | eps_max | 0.24334
|  |  |  | eps_min | 0.44533 |  |  | eps_min | 0.41069 |  |  | eps_min | 0.35067 |  |  | eps_min | 0.31766 |  |  | eps_min | 0.28579 |  |  | eps_min | 0.26443 |  |  | eps_min | 0.23841 |  |  | eps_min | 0.22982
dark is at meas sens.
ref is at ref sens. |  |  |  | delta_max | 0.011268 |  |  | delta_max | 0.0061573 |  |  | delta_max | 0.0064125 |  |  | delta_max | 0.003674 |  |  | delta_max | 0.0068804 |  |  | delta_max | 0.006488 |  |  | delta_max | 0.003604 |  |  | delta_max | 0.0076944
|  |  |  | delta_min | 0.0070278 |  |  | delta_min | 0.00666 |  |  | delta_min | 0.013562 |  |  | delta_min | 0.003608 |  |  | delta_min | 0.017651 |  |  | delta_min | 0.0030024 |  |  | delta_min | 0.0043496 |  |  | delta_min | 0.0058195
|  |  |  | Conf. B | [7 empty] | Conf.B
|  |  |  | D | eps | eps_max | eps_min | eps_plus | eps_minus |  |  | D_port | eps | eps_max | eps_min | eps_plus | eps_minus
|  |  |  | 0.75 | 0.45236 | 0.46362 | 0.44533 | 0.011268 | 0.0070278 |  |  | 0.75 | 0.41735 | 0.4235 | 0.41069 | 0.0061573 | 0.00666
|  |  |  | 1 | 0.36424 | 0.37065 | 0.35067 | 0.0064125 | 0.013562 |  |  | 1.25 | 0.30344 | 0.31032 | 0.28579 | 0.0068804 | 0.017651
|  |  |  | 1.25 | 0.32127 | 0.32494 | 0.31766 | 0.003674 | 0.003608 |  |  | 1.75 | 0.23564 | 0.24334 | 0.22982 | 0.0076944 | 0.0058195
|  |  |  | 1.5 | 0.26744 | 0.27392 | 0.26443 | 0.006488 | 0.0030024
|  |  |  | 1.75 | 0.24276 | 0.24637 | 0.23841 | 0.003604 | 0.0043496

## Sheet3
105x200, NA=0.22, Hemi | [5 empty] | dark | 3.85 |  |  | dark | 3.87 |  |  | dark | 4.01 |  |  | dark | 3.8 |  |  | dark | 3.67 |  |  | dark | 3.81 |  |  | dark | 4.3 | mv |  | dark | 5.88 | mv
[6 empty] | ref start | 4.452 |  | port | ref start | 4.339 |  |  | ref start | 4.201 |  |  | ref start | 4.221 |  | port | ref start | 4.186 |  |  | ref start | 4.127 |  |  | ref start | 4.126 | v | port | ref start | 3.855 | v
Reference sensitivity | 500 | mv |  |  | D | ref end | 4.544 |  | D | ref end | 4.452 |  | D | ref end | 4.339 |  | D | ref end | 4.201 |  | D | ref end | 4.221 |  | D | ref end | 4.186 |  | D | ref end | 4.127 | v | D | ref end | 4.126 | v
Measurement sensitivity | 2 | mv |  |  | 0.75 |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.75 |  |  |  | 1.75
| nr | Reference | dark | nr | V |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  |  | nr | V
| 1 | 5.411 |  | 1 | 2.2025 |  |  | 1 | 1.8349 |  |  | 1 | 1.887 |  |  | 1 | 1.234 |  |  | 1 | 1.2121 |  |  | 1 | 1.124 |  |  | 1 | 1.012 |  |  | 1 | 1.0639
| 2 | 5.413 |  | 2 | 2.1616 |  |  | 2 | 1.8457 |  |  | 2 | 1.896 |  |  | 2 | 1.276 |  |  | 2 | 1.1911 |  |  | 2 | 1.0827 |  |  | 2 | 1.0344 |  |  | 2 | 1.0665
| 3 | 5.413 |  | 3 | 2.09 |  |  | 3 | 1.8014 |  |  | 3 | 1.854 |  |  | 3 | 1.2551 |  |  | 3 | 1.2308 |  |  | 3 | 1.108 |  |  | 3 | 1.023 |  |  | 3 | 1.0602
| 4 | 5.414 |  | 4 | 2.1765 |  |  | 4 | 1.7312 |  |  | 4 | 1.8537 |  |  | 4 | 1.2556 |  |  | 4 | 1.2253 |  |  | 4 | 1.0995 |  |  | 4 | 1.0156 |  |  | 4 | 1.0435
| 5 | 5.415 |  | 5 | 2.1402 |  |  | 5 | 1.7404 |  |  | 5 | 1.8674 |  |  | 5 | 1.2607 |  |  | 5 | 1.2018 |  |  | 5 | 1.1047 |  |  | 5 | 1.0134 |  |  | 5 | 1.0555
| 6 |  |  | 6 | 2.2518 |  |  | 6 | 1.8416 |  |  | 6 | 1.8507 |  |  | 6 | 1.2583 |  |  | 6 | 1.2208 |  |  | 6 | 1.1303 |  |  | 6 | 1.004 |  |  | 6 | 1.0377
| 7 |  |  | 7 | 1.9395 |  |  | 7 | 1.7306 |  |  | 7 | 1.8842 |  |  | 7 | 1.2744 |  |  | 7 | 1.2144 |  |  | 7 | 1.106 |  |  | 7 | 1.008 |  |  | 7 | 1.0514
| 8 |  |  | 8 | 2.0604 |  |  | 8 | 1.7508 |  |  | 8 | 1.8892 |  |  | 8 | 1.304 |  |  | 8 | 1.2019 |  |  | 8 | 1.11 |  |  | 8 | 1.0044 |  |  | 8 | 1.0422
| 9 |  |  | 9 | 1.9021 |  |  | 9 | 1.865 |  |  | 9 | 1.6211 |  |  | 9 | 1.3111 |  |  | 9 | 1.2139 |  |  | 9 | 1.1053 |  |  | 9 | 0.9935 |  |  | 9 | 1.0302
| 10 |  |  | 10 | 1.9376 |  |  | 10 | 2.128 |  |  | 10 | 1.644 |  |  | 10 | 1.277 |  |  | 10 | 1.2087 |  |  | 10 | 1.115 |  |  | 10 | 0.9923 |  |  | 10 | 1.0272
|  |  |  | eps | 0.18518 |  |  | eps | 0.16591 |  |  | eps | 0.17056 |  |  | eps | 0.12033 |  |  | eps | 0.11499 |  |  | eps | 0.10631 |  |  | eps | 0.097493 |  |  | eps | 0.10444
|  |  |  | eps_max | 0.20197 |  |  | eps_max | 0.19582 |  |  | eps_max | 0.18015 |  |  | eps_max | 0.12448 |  |  | eps_max | 0.11726 |  |  | eps_max | 0.10918 |  |  | eps_max | 0.099865 |  |  | eps_max | 0.11005
|  |  |  | eps_min | 0.1671 |  |  | eps_min | 0.15514 |  |  | eps_min | 0.14908 |  |  | eps_min | 0.11658 |  |  | eps_min | 0.11253 |  |  | eps_min | 0.1031 |  |  | eps_min | 0.09576 |  |  | eps_min | 0.099014
dark is at meas sens. |  |  |  | delta_max | 0.01679 |  |  | delta_max | 0.029912 |  |  | delta_max | 0.0095874 |  |  | delta_max | 0.0041408 |  |  | delta_max | 0.0022696 |  |  | delta_max | 0.002868 |  |  | delta_max | 0.0023715 |  |  | delta_max | 0.0056084
ref is at ref sens. |  |  |  | delta_min | 0.018082 |  |  | delta_min | 0.010763 |  |  | delta_min | 0.021484 |  |  | delta_min | 0.0037554 |  |  | delta_min | 0.0024649 |  |  | delta_min | 0.0032194 |  |  | delta_min | 0.0017332 |  |  | delta_min | 0.00543
|  |  |  | Conf. C | [7 empty] | Conf.C
|  |  |  | D | eps | eps_max | eps_min | eps_plus | eps_minus |  |  | D_port | eps | eps_max | eps_min | eps_plus | eps_minus
|  |  |  | 0.75 | 0.18518 | 0.20197 | 0.1671 | 0.01679 | 0.018082 |  |  | 0.75 | 0.16591 | 0.19582 | 0.15514 | 0.029912 | 0.010763
|  |  |  | 1 | 0.17056 | 0.18015 | 0.14908 | 0.0095874 | 0.021484 |  |  | 1.25 | 0.11499 | 0.11726 | 0.11253 | 0.0022696 | 0.0024649
|  |  |  | 1.25 | 0.12033 | 0.12448 | 0.11658 | 0.0041408 | 0.0037554 |  |  | 1.75 | 0.10444 | 0.11005 | 0.099014 | 0.0056084 | 0.00543
|  |  |  | 1.5 | 0.10631 | 0.10918 | 0.1031 | 0.002868 | 0.0032194
|  |  |  | 1.75 | 0.097493 | 0.099865 | 0.09576 | 0.0023715 | 0.0017332

## Sheet4
105x105, NA=0.22, Hemi | [5 empty] | dark | 3.82 |  |  | dark |  |  | dark | 3.6 |  |  | dark | 3.35 |  |  | dark |  |  | dark | 3.5 |  |  | dark | 3.28 | mv |  | dark | mv
[6 empty] | ref start | 3.469 |  | port | ref start |  |  | ref start | 3.569 |  |  | ref start | 3.707 |  | port | ref start |  |  | ref start | 3.906 |  |  | ref start | 4.097 | v | port | ref start | v
Reference sensitivity | 500 | mv |  |  | D | ref end | 3.408 |  | D | ref end |  | D | ref end | 3.469 |  | D | ref end | 3.569 |  | D | ref end |  | D | ref end | 3.707 |  | D | ref end | 3.906 | v | D | ref end | v
Measurement sensitivity | 1 | mv |  |  | 0.75 |  |  |  | 0.75 |  |  | 1 |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 1.25 |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.75 |  |  |  | 1.75
| nr | Reference | dark | nr |  |  |  | nr |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  | nr |  |  |  | nr |  |  |  | nr | V
| 1 | 5.411 |  | 1 | 1.075 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.7688 |  |  | 1 | 0.6445 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.584 |  |  | 1 | 0.4948 |  |  | 1
| 2 | 5.413 |  | 2 | 1.07 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.768 |  |  | 2 | 0.658 |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.5676 |  |  | 2 | 0.5036 |  |  | 2
| 3 | 5.413 |  | 3 | 1.0263 |  |  | 3 |  |  | 3 | 0.7911 |  |  | 3 | 0.6818 |  |  | 3 |  |  | 3 | 0.544 |  |  | 3 | 0.5062 |  |  | 3
| 4 | 5.414 |  | 4 | 1.0222 |  |  | 4 |  |  | 4 | 0.7857 |  |  | 4 | 0.6617 |  |  | 4 |  |  | 4 | 0.5533 |  |  | 4 | 0.501 |  |  | 4
| 5 | 5.415 |  | 5 | 1.0325 |  |  | 5 |  |  | 5 | 0.7874 |  |  | 5 | 0.69 |  |  | 5 |  |  | 5 | 0.5462 |  |  | 5 | 0.4962 |  |  | 5
| 6 |  |  | 6 | 0.9977 |  |  | 6 |  |  | 6 | 0.774 |  |  | 6 | 0.6141 |  |  | 6 |  |  | 6 | 0.5678 |  |  | 6 | 0.5027 |  |  | 6
| 7 |  |  | 7 | 1.03 |  |  | 7 |  |  | 7 | 0.7588 |  |  | 7 | 0.6528 |  |  | 7 |  |  | 7 | 0.5695 |  |  | 7 | 0.485 |  |  | 7
| 8 |  |  | 8 | 1.009 |  |  | 8 |  |  | 8 | 0.7635 |  |  | 8 | 0.604 |  |  | 8 |  |  | 8 | 0.5493 |  |  | 8 | 0.4999 |  |  | 8
| 9 |  |  | 9 | 0.982 |  |  | 9 |  |  | 9 | 0.77 |  |  | 9 | 0.6105 |  |  | 9 |  |  | 9 | 0.5427 |  |  | 9 | 0.4958 |  |  | 9
| 10 |  |  | 10 | 0.903 |  |  | 10 |  |  | 10 | 0.774 |  |  | 10 | 0.6111 |  |  | 10 |  |  | 10 | 0.5314 |  |  | 10 | 0.4864 |  |  | 10
|  |  |  | eps | 0.058802 | [5 empty] | eps | 0.043793 |  |  | eps | 0.035157 | [5 empty] | eps | 0.029007 |  |  | eps | 0.024685
|  |  |  | eps_max | 0.062863 | [5 empty] | eps_max | 0.045402 |  |  | eps_max | 0.038479 | [5 empty] | eps_max | 0.031319 |  |  | eps_max | 0.025751
|  |  |  | eps_min | 0.051841 | [5 empty] | eps_min | 0.04232 |  |  | eps_min | 0.032406 | [5 empty] | eps_min | 0.02703 |  |  | eps_min | 0.023516
dark is at meas sens. |  |  |  | delta_max | 0.0040609 | [5 empty] | delta_max | 0.0016096 |  |  | delta_max | 0.0033219 | [5 empty] | delta_max | 0.0023119 |  |  | delta_max | 0.0010664
ref is at ref sens. |  |  |  | delta_min | 0.0069609 | [5 empty] | delta_min | 0.0014726 |  |  | delta_min | 0.0027504 | [5 empty] | delta_min | 0.001977 |  |  | delta_min | 0.001169
[5 empty] | 0.058802 | [6 empty] | 0.043793 |  |  |  | 0.035157 | [6 empty] | 0.029007 |  |  |  | 0.024685
[5 empty] | 0.062863 | [6 empty] | 0.045402 |  |  |  | 0.038479 | [6 empty] | 0.031319 |  |  |  | 0.025751
[5 empty] | 0.051841 | [6 empty] | 0.04232 |  |  |  | 0.032406 | [6 empty] | 0.02703 |  |  |  | 0.023516
[5 empty] | 0.0040609 | [6 empty] | 0.0016096 |  |  |  | 0.0033219 | [6 empty] | 0.0023119 |  |  |  | 0.0010664
[5 empty] | 0.0069609 | [6 empty] | 0.0014726 |  |  |  | 0.0027504 | [6 empty] | 0.001977 |  |  |  | 0.001169
Conf. D
[11 empty] | D | eps | eps_max | eps_min | eps_plus | eps_minus
[11 empty] | 0.75 | 0.058802 | 0.062863 | 0.051841 | 0.0040609 | 0.0069609
[11 empty] | 1 | 0.043793 | 0.045402 | 0.04232 | 0.0016096 | 0.0014726
[11 empty] | 1.25 | 0.035157 | 0.038479 | 0.032406 | 0.0033219 | 0.0027504
[11 empty] | 1.5 | 0.029007 | 0.031319 | 0.02703 | 0.0023119 | 0.001977
[11 empty] | 1.75 | 0.024685 | 0.025751 | 0.023516 | 0.0010664 | 0.001169

## Sheet5
105x200, NA=0.22, hemi
Reference sensitivity
Measurement sensitivity | [5 empty] | port | [5 empty] | port | [5 empty] | port
|  |  |  | D |  | D |  | D |  | D |  | D |  | D |  | D |  | D
| nr | Reference | nr | 0.75 | nr | 0.75 | nr | 1 | nr | 1.25 | nr | 1.25 | nr | 1.5 | nr | 1.75 | nr | 1.75
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Sheet6
105x200 NA=0.5, hemi
Reference sensitivity
Measurement sensitivity | [5 empty] | port | [5 empty] | port | [5 empty] | port
|  |  |  | D |  | D |  | D |  | D |  | D |  | D |  | D |  | D
| nr | Reference | nr | 0.75 | nr | 0.75 | nr | 1 | nr | 1.25 | nr | 1.25 | nr | 1.5 | nr | 1.75 | nr | 1.75
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10