## Sheet1
105x200 flat | [6 empty] | dark |  |  |  | dark |  |  |  | dark | mv |  | dark | mv |  | dark |  | mv |  | dark | mv |  | dark | mv |  | dark |  | mv
[7 empty] | ref start |  |  | port | ref start |  |  |  | ref start |  |  | ref start | v | port | ref start | 4.49 | v |  | ref start | v |  | ref start | v | port | ref start | 4.607 | v
Reference sensitivity | 500 | mv |  |  |  | D | ref end |  |  | D | ref end |  |  | D | ref end |  | D | ref end |  | D | ref end |  | v | D | ref end | v | D | ref end | v | D | ref end |  | v
Measurement sensitivity | 2 | uv |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 1 |  |  | 1.25 |  |  | 1.25 |  |  |  | 1.5 |  |  | 1.75 |  |  | 1.75 | [5 empty] | 10s pre
1s post
| nr | Reference | dark |  | nr | V | V_water |  | nr | V | V_water |  | nr | V | V_water | nr | V | V_water | nr | V | V_water |  | nr | V | V_water | nr | V | V_water | nr | V | V_water
| 1 | 5.411 |  |  | 1 | 1.5402 |  |  | 1 | 1.2941 |  |  | 1 | 1.2208 |  | 1 | 1.056 |  | 1 | 1.0887 |  |  | 1 | 0.9371 |  | 1 | 0.8457 |  | 1 | 0.8301 | 4.634 | s | 1 | mv
| 2 | 5.413 |  |  | 2 | 1.5007 |  |  | 2 | 1.2927 |  |  | 2 | 1.216 |  | 2 | 1.0735 |  | 2 | 1.054 |  |  | 2 | 0.9175 |  | 2 | 0.835 |  | 2 | 0.818
| 3 | 5.413 |  |  | 3 | 1.479 |  |  | 3 | 1.256 |  |  | 3 | 1.23 |  | 3 | 1.0829 |  | 3 | 1.0501 |  |  | 3 | 0.9088 |  | 3 | 0.8345 |  | 3 | 0.82
| 4 | 5.414 |  |  | 4 | 1.4855 |  |  | 4 | 1.2376 |  |  | 4 | 1.2303 |  | 4 | 1.0844 |  | 4 | 1.065 |  |  | 4 | 0.918 |  | 4 | 0.8862 |  | 4 | 0.8305 |  |  |  |  | 0.00477
| 5 | 5.415 |  |  | 5 | 1.5115 |  |  | 5 | 1.2304 |  |  | 5 | 1.2057 |  | 5 | 1.1087 |  | 5 | 1.0793 |  |  | 5 | 0.922 |  | 5 | 0.8785 |  | 5 | 0.821 |  |  |  |  | 1.908e-05
| 6 |  |  |  | 6 | 1.548 |  |  | 6 | 1.2781 |  |  | 6 | 1.2221 |  | 6 | 1.0763 |  | 6 | 1.0838 |  |  | 6 | 0.9137 |  | 6 | 0.8491 |  | 6 | 0.8018
| 7 |  |  |  | 7 | 1.4944 |  |  | 7 | 1.2702 |  |  | 7 | 1.2109 |  | 7 | 1.1001 |  | 7 | 1.0692 |  |  | 7 | 0.9152 |  | 7 | 0.8453 |  | 7 | 0.8337
| 8 |  |  |  | 8 | 1.4804 |  |  | 8 | 1.2555 |  |  | 8 | 1.1997 |  | 8 | 1.1104 |  | 8 | 1.0538 |  |  | 8 | 0.9408 |  | 8 | 0.8537 |  | 8 | 0.8195
| 9 |  |  |  | 9 | 1.484 |  |  | 9 | 1.2427 |  |  | 9 | 1.2013 |  | 9 | 1.0875 |  | 9 | 1.0999 |  |  | 9 | 0.9388 |  | 9 | 0.8538 |  | 9 | 0.8203
| 10 |  |  |  | 10 | 1.4285 |  |  | 10 | 1.2587 |  |  | 10 | 1.201 |  | 10 | 1.0807 |  | 10 | 1.045 |  |  | 10 | 0.9459 |  | 10 | 0.8767 |  | 10 | 0.8268
[5 empty] | eps | #DIV/0! |  |  | eps | #DIV/0! |  |  | eps | #DIV/0! |  | eps | #DIV/0! |  | eps | 0.095223 |  |  | eps | #DIV/0! |  | eps | #DIV/0! |  | eps | 0.071384
[5 empty] | eps_max | #DIV/0! |  |  | eps_max | #DIV/0! |  |  | eps_max | #DIV/0! |  | eps_max | #DIV/0! |  | eps_max | 0.097987 |  |  | eps_max | #DIV/0! |  | eps_max | #DIV/0! |  | eps_max | 0.072386
[5 empty] | eps_min | #DIV/0! |  |  | eps_min | #DIV/0! |  |  | eps_min | #DIV/0! |  | eps_min | #DIV/0! |  | eps_min | 0.093096 |  |  | eps_min | #DIV/0! |  | eps_min | #DIV/0! |  | eps_min | 0.069616
dark is at meas sens.
ref is at ref sens. |  |  |  |  | delta_max | #DIV/0! |  |  | delta_max | #DIV/0! |  |  | delta_max | #DIV/0! |  | delta_max | #DIV/0! |  | delta_max | 0.0027635 |  |  | delta_max | #DIV/0! |  | delta_max | #DIV/0! |  | delta_max | 0.0010011
[5 empty] | delta_min | #DIV/0! |  |  | delta_min | #DIV/0! |  |  | delta_min | #DIV/0! |  | delta_min | #DIV/0! |  | delta_min | 0.0021274 |  |  | delta_min | #DIV/0! |  | delta_min | #DIV/0! |  | delta_min | 0.0017686
[16 empty] | 4.456 | 500mv | [11 empty] | 4.405 | 500
[19 empty] | 4.39 | 500 | [8 empty] | 0.535 | 500 | 0.001
[19 empty] | 0.57 | [9 empty] | 0.00012145
0.012145
[19 empty] | 0.00012984 | [9 empty] | 0.0005155
[19 empty] | 0.012984 | [9 empty] | 6.3086
0.042852
[19 empty] | 2.625 | [9 empty] | 0.65 | 50
1.4756e-05
|  |  | D | eps | eps_max | eps_min | delta_max | delta_min |  | D_port | eps | eps_max | eps_min | delta_max | delta_min | [13 empty] | 0.0014756
|  |  | 0.75 | 0.11899 | 0.12389 | 0.11305 | 0.0048916 | 0.0059445 |  | 0.75 | 0.098985 | 0.10238 | 0.095747 | 0.0033944 | 0.0032379 | [13 empty] | 0.0064156
|  |  | 1 | 0.093469 | 0.095744 | 0.091428 | 0.0022751 | 0.0020416 |  | 1.25 | 0.079419 | 0.082495 | 0.076927 | 0.0030765 | 0.0024923 | [13 empty] | 4.2075
|  |  | 1.25 | 0.082105 | 0.084595 | 0.079224 | 0.0024898 | 0.0028816 |  | 1.75 | 0.060103 | 0.061255 | 0.058316 | 0.0011518 | 0.0017872
|  |  | 1.5 | 0.067804 | 0.069624 | 0.066232 | 0.0018197 | 0.0015722
|  |  | 1.75 | 0.062317 | 0.064562 | 0.060732 | 0.002245 | 0.0015849